|  |  |
| --- | --- |
| **БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы**  **К!МЕРТАУ ?АЛА№Ы**  **?АЛА ОКРУГЫНЫ\***  **«БАЛАЛАР ИЖАДЫ !:"ГЕ»**  **БАЛАЛАР;А )(Т"М" БЕЛЕМ БИРЕ!**  **МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ**  **БЕЛЕМ БИРЕ! УЧРЕЖДЕНИЕ№Ы**  **(БРК!МЕРТАУ ?. ?О-ны8**  **«БАЛАЛАР ИЖАДЫ !:"ГЕ»**  **Б)ББМАББУ)** | **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ**  **ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ**  **«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **ГОРОДА КУМЕРТАУ**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  **(МАОУ ДОД**  **«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»**  **ГО Г.КУМЕРТАУ РБ)** |

УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Докукин

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 год

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**о проведении электронного аукциона**

**по капитальному ремонту**

**оконных блоков**

**МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ**

**ЗАКУПКА №3**

**г.Кумертау**

**2014 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА……………………………. | 3 |
| 2. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА…………………… | 21 |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ…………………………………………………………….. | 31 |
| 4. | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ……………………………………………………………… | 40 |
| 5. | СМЕТА……………………………………………………………………………………… | 41 |
| 6. | ПРОЕКТ КОНТРАКТА……………………………………………………………………. | 45 |

**1. ИНСТУРКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. **Законодательное регулирование.**

1.1. Настоящая документация об электронном аукционе (далее - документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон), а также иным законодательством о контрактной системе.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт или гражданско-правового договора (далее - контракт) регулируется настоящей документацией.

1. **Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки.**
   1. Заказчик, указанный в Информационной карте электронного аукциона, проводит электронный аукцион, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
   2. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной карте электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона на своей электронной площадке на сайте в единой информационной системе в порядке, установленном Федеральным законом.
2. **Информационное обеспечение аукциона.**
   1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт). Электронный аукцион проводится на сайте электронной торговой площадки указанной в документации об электронном аукционе.
   2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации:

* не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота не превышает три миллиона рублей;
* не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота превышает три миллиона рублей.

1. **Требования к участникам закупки.**

4.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

4.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки на электронном аукционе, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте электронного аукциона;

2) в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании данного участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

1. **Отстранение от участия в электронном аукционе.**

5.1.Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящей инструкции.

5.2.Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

* + 1. **Затраты на участие в электронном аукционе.**
       1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением контракта.
       2. Заказчик не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.
    2. **Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**
       1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
       2. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченный орган не вправе открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.
       3. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 7.1. настоящей документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
       4. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
       5. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона оператор электронной торговой площадки размещает указанную информацию на своем сайте, а также направляет уведомление об указанном извещении всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке и в течение одного рабочего дня с этого момента прекращает блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах (далее - блокирование операций по счету участника закупки) в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

1. **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**
   * 1. **Порядок предоставления документации.**

8.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона заказчик обеспечивает размещение на официальном сайте документации об электронном аукционе (далее также - документация).

8.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

* + 1. **Запрет на проведение переговоров с участником закупки.**
       1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения.
       2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
       3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
    2. **Разъяснение положений документации.**

10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

10.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

10.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

10.4. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

* + 1. **Внесение изменений в документацию.**
       1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем задва дня до даты окончания срока подачи заявокна участие в таком аукционе.

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок, поданных участниками закупок, не допускаются.

В течениеодного дня с даты принятия заказчиком указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте.

* + - 1. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в электронном аукционе продлевается и со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе такой срок должен составлятьне менее чем семь дней, если начальная максимальная сумма контракта не превышает три миллиона рублей, или не менее чем пятнадцать дней, если начальная максимальная сумма контракта более трех миллионов рублей.
      2. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.
      3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.

1. **ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕТРОННОМ АУКЦИОНЕ**
   * 1. **Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.**

12.1.Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

12.2 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

* 1. при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;

* 1. согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
  2. при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги,для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 12.2. настоящей документации**,** в том числе согласиена использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,наименование места происхождения товара или наименование производителя товара,либо согласие,предусмотренное подпунктом 2 пункта 12.2. настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товараи, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации,конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товараили наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 12.2. настоящей документации,а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товараили наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товараилинаименование производителя товара.

12.3.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 пункта 12.2 настоящей инстукции, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

12.4.Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержатьследующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 4.2. настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 3-8 пункта 4.2. настоящей документации;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией;

* 1. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
  2. документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;
  3. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;
  4. декларация о принадлежности участника аукциона ксубъектам малого предпринимательства.

12.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

* + 1. **Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).**
       1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
       2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта (цену лота), предлагаемую участником электронного аукциона.
       3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.
       4. Цена контракта (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.
    2. **Требования к описанию объекта закупки.**
       1. Описание участниками закупки объекта закупки (предмета аукциона), в том числе: функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки (при необходимости, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету контракта, указанными в информационной карте.
       2. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком при описании показателей товара предусмотрены в соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений и указание их допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее».

* + 1. **Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.**
       1. При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
       2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
       3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.

1. **ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**
2. **Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе.**
   1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до указанных в Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
   2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные пунктами 12.2 и 12.4 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
   3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
   4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.
3. **Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки.**
   1. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику аукциона в течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе в случае:
      1. предоставления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона №44-ФЗ, а именно если представленная заявка на участие в электронном аукционе не подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона;
      2. отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, участника закупок (аукциона), подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом №44- ФЗ;
      3. подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные на участие в аукционе;
      4. получения заявки на участие в электронном аукционе после даты и времени окончания срока подачи заявок;
      5. получения заявки на участие в электронном аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ, а именно если заявка на участие в электронном аукционе подана менее чем за три месяца до окончания срока аккредитации участника закупки.
   2. Оператор электронной площадки одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе обязан уведомить в форме электронного документа участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены.
   3. **Отзыв заявок на участие в электронном аукционе.**
      1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
      2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
   4. **Заявки на участие в электронном аукционе, поданные с опозданием.**
      1. Полученные после даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе заявки на участие в аукционе возвращаются оператором электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
4. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**
   1. **Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.**

20.1.Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать в электронном аукционе, проводимом на этой электронной площадке.

20.2.Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств.

20.3.Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте электронного аукциона.

20.4.Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном в Информационной карте электронного аукциона.

20.5.В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

1. **ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**21.Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.**

21.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие предусмотренные пунктом 12.2. документации информацию, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

* 1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

1. **Допуск к участию в электронном аукционе.**
   1. На основании результатоврассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссией принимается одно из следующих решений:

* о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и о признании этого участника закупки участником такого аукциона или
* об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
  1. Участник размещения заказа не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
* непредоставления информации, предусмотренной пунктом 12.2. настоящей документации или предоставления недостоверной информации;
* несоответствия информации, предусмотренной пунктом 12.2. настоящей документации, требованиям документации.
  1. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
  2. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 22.3. настоящей документации протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 22.3. настоящей документации оператор электронной площадки обязан направить участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.

1. **Признание электронного аукциона несостоявшимся.**

23.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

* подана только одна заявка на участие в электронном аукционе
* не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе;
* на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе;

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение о признании только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона.

* 1. В случаепризнания аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 23.1. настоящей документации, в Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

1. **Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок.**

24.1. В случае, если электронный аукционпризнан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в электронном аукционе, признан участником электронного аукциона, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке и указанные в пунктах 12.2 и 12.3 настоящей документации и Информационной карте настоящей документации.

24.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном аукционе комиссия рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствие участника электронного аукциона требованиям, предусмотренным Федеральным законом ФЗ-44 и документацией по данному аукциону и направляет оператору электронной площадкипротокол рассмотрения единственной заявки на участие в данном аукционе, подписанный членами комиссии.

* 1. Контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ

24.4.Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, или по начальной (максимальной) цене контракта при проведении электронного аукциона.

**VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

**25. Условия участия.**

25.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники электронного аукциона, включенные в реестр участников электронного аукциона, получившие аккредитацию на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе.

**26.Дата и время проведения электронного аукциона.**

26.1.Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

26.2.Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

**27. Проведение электронного аукциона.**

27.1. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона №44-ФЗ.

27.2.В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:

27.2.1.такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

27.2.2.участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

27.2.3.размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

* 1. На основании результатов проведения электронного аукциона составляется Протокол проведения электронного аукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона.
  2. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке, указанного в пункте 27.3. настоящей документации, протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения.
  3. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 27.3. настоящей документации, оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных такими участниками электронного аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам электронного аукциона.
  4. **Признание электронного аукциона несостоявшимся.**
     1. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, предусматривающее снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона», данный аукцион признается несостоявшимся.
     2. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся.

1. **ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**
   1. **Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.**
      1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией.
      2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
      3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией. В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в электронном аукционе.
      4. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 27.2. настоящей документации, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.
      5. В случае, если в соответствии с пунктом 29.3. настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией, из десяти заявок на участие в электронном аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в электронном аукционе его участников для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией.
      6. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке Протокола проведения электронного аукциона.
   2. **Допуск к участию в электронном аукционе.**

30.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 61, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в данном аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

* 1. **Подведение итогов электронного аукциона.**
     1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в данном аукционе соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
     2. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
     3. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.
     4. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в пункте 29.2 настоящей документации протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
  2. **Признание электронного аукциона несостоявшимся**
     1. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе,всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

1. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО** **АУКЦИОНА**
   1. **Сроки и порядок заключения контракта.**
      1. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона размещает в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в электронном аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемый к настоящей документации.
      2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
      3. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ (то есть в размере превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, но не менее чем в размере аванса, если контрактом предусмотрена выплата аванса) и настоящей документацией.
      4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 32.2. настоящей документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона.

При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

* + 1. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с пунктом 33.4. настоящей документации протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи вновь размещает доработанный проект контракта.
    2. В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона заказчик повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин, при условии, что победитель такого аукциона разместил на официальном сайте протокол разногласий в соответствии с пунктом 32.4 настоящей документации не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ.
    3. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктами 33.5, 33.6 настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 33.4. настоящей документации протокол разногласий.
    4. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
    5. С момента размещения на официальном сайте предусмотренного пунктом 33.8. настоящей документации и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
    6. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения на официальном сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона.
    7. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
    8. Закупка завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
  1. **Обеспечение исполнения контракта.**
     1. Если в соответствии с Информационной картой электронного аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, в форме безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, выданной банком, который включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (части 1 статья 45 Федерального закона N 44-ФЗ, пункта 4 статьи 176.1. Налогового кодекса Российской Федерации), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте электронного аукциона. Банковская гарантия, предоставляемая поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть внесена в реестр банковских гарантий (часть 8 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ).

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником электронного аукциона самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

* + 1. Заказчик вправе в Информационной карте электронного аукциона определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены.
    2. Положения об обеспечении исполнения контакта не применяются, если участником закупки является государственное или муниципальное казенное учреждение (часть 8 статьи 96 Федерального Закона N 44-ФЗ).
    3. Размер обеспечения может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе поставщика (подрядчика, исполнителя), который вправе предоставить заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим поставщик (подрядчик, исполнитель) может изменить и способ обеспечения исполнения контракта (часть 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).
    4. Если участник аукциона снизит начальную (максимальную) цену контракта, не превышающую 15 млн. руб., на 25 процентов и более, то он обязан предоставить по выбору либо повышенное обеспечение, либо информацию, подтверждающую его добросовестность. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
    5. Победитель аукциона или участник закупки, с которым заключается контракт, в сроки, установленные пунктом 3 статьи 70 Федерального закона №44-ФЗ, передает документ об обеспечении исполнения контракта, подтверждающий предоставление обеспечения контракта и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени участника аукциона, одновременно с подписанным указанным лицом проектом контракта.

34.7. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

34.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

34.8.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных [частью 13 статьи 44](#Par861) настоящего Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](#Par2020) настоящего Федерального закона;

34.8.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

34.8.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

34.8.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

34.8.5. срок действия банковской гарантии с учетом требований [статей 44](#Par836) и [96](#Par2020) настоящего Федерального закона;

34.8.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

34.8.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

* + 1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка о перечислении.
    2. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по контракту, участник электронного аукциона, с которым заключен контракт, обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации.
  1. **Права и обязанности заказчика.**

35.1. После определения победителя электронного аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем электронного аукциона, либо при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта с участником закупки, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

35.1.1. предоставления участником закупки недостоверной информации в отношении своего соответствия установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

35.1.2. проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

35.1.3. приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

35.1.4. наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

35.1.5. наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

35.1.6. наличие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

35.2. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным в пункте 34.1 настоящей документации, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает на официальном сайте протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.

35.3. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

35.4. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта

35.5. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 35.4 настоящей инструкции, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотренные частью 3 статьи 70 44 Федерального закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](#Par1383) 44 Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся

36.6. Изменение условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случае:

- снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта,

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

35.7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

**2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Йййй** | **Перечень основных данных** | **Основные данные и требования** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Наименование заказчика | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества городского округа города Кумертау Республики Башкортостан (МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г. Кумертау РБ) |
| 2 | Место нахождения заказчика, почтовый адрес | улица Искужина, дом 2, город Кумертау, Республика Башкортостан, индекс 453300 |
| 3 | Адрес электронной почты заказчика | cdt.06@mail.ru |
| 4 | Номер контактного телефона/факса заказчика | (34761) 41931/41666 |
| 5 | Ответственное должностное лицо | Докукин Алексей Николаевич |
| 6 | Информация о контрактном управляющем | Докукин Алексей Николаевич, (34761)41666 |
| 7 | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
| 8 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/) |
| 9 | Наименование и описание объекта закупки | Капитальный ремонт оконных блоков МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ (подробности в техническом задании) |
| 10 | Краткое изложение условий контракта | Предмет контракта: капитальный ремонт оконных блоков МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ.  Демонтаж и установка 12 оконных блоков из ПВХ общей площадью – 123,22 кв.м.  Начальная (максимальная) цена контракта составляет 575150 (пятьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 30 копеек.  Финансирование - субсидия из бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и средства от приносящей доход деятельности МАОУ ДОД "Центр детского творчества" ГО г. Кумертау РБ.  Место выполнения работ: улица Искужина, дом 2, город Кумертау, Республика Башкортостан, индекс 453300.  Срок начала работ – через пять дней с момента заключения контракта.  Срок выполнения работ – двадцать календарных дней со дня подписания контракта.  Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается согласно предложению участника размещения заказа, но не менее 2 (двух) лет, с момента ввода в эксплуатацию. В гарантийный период подрядная организация – победитель торгов, обязана выезжать на объект за свой счет по телефонограмме для устранения возможных дефектов в течение суток, с момента получения телефонограммы. Подрядная организация - победитель аукциона, обязана вести в течение гарантийного периода технический контроль за состоянием объекта за свой счет.  Форма оплаты: безналичный расчет, с авансом 30%.  Сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится Заказчиком в форме безналичного расчета после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при предъявлении счета и счета-фактуры на оплату в течение 10 рабочих дней. |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Проектно-сметный метод (смета) |
| 12 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль |
| 13 | Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки (ч.1, 2, 7, 8, 10, ст.66; ч.2 ст.60) | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. Документы участников электронного аукциона должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.  Заявки подаются на электронную площадку [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/) «Сбербанк – АТС» с 07.10.2014 с 8.00 до 16.10.2014 до 12.00 |
| 14 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке (ч.2 ст.67; ч.5 ст.69) | Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семи дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. Общий срок рассмотрения заявок вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников закупки 17.10.2014 |
| 15 | Дата проведения электронного аукциона (ч.1, 2, 3 ст.68; п.3 ч.5 ст.63) | В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день Дата проведения электронного аукциона 20.10.2014 |
| 16 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (реквизиты счета) | 1% от начальной максимальной цены контракта или 5751 (пять тысяч семьсот пятьдесят один) рублей 50 копейка.  Участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.  Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участником такого аукциона установлены на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» - [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/). |
| 17 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть (ч.3-5 ст.65). |
| 18 | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст.27) | ограничений нет |
| 19 | Предъявляемые участникам электронного аукциона требования (ч.1 ст.31) | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  - отсутствии в [реестре](#Par2242) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 20 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом конкурсе  (ч.1-1.1 ст.31; п.2, пп.а п.3 ч.3, ч.5 ст.66) | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:  - согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;  - согласие участника такого аукциона на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  - документы и декларация, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 19](#Par575)  настоящей информационной карты, или копии этих документов;  - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  - документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктом 22 настоящей информационной карты, или копии этих документов (декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства). |
| 21 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки (ч.14 ст.66). |
| 22 | Преимущества предоставляемые заказчиком (ст.28-30) | Не предусмотрены. |
| 23 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не предусмотрены. |
| 24 | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок определения такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта | 5% от начальной (максимальной) цены контракта или 28757 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 52 копеек.  Способы обеспечения исполнения контракта:  1) В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик вносит денежные средства. Счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  Под датой принятия обеспечения в виде внесения денежных средств понимается дата зачисления денежных средств на счет Заказчика (ч.3ст.96).  Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:  ФУ Администрация г.Кумертау РБ (МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г. Кумертау РБ л/сч. 30170070490)  Р.сч. 40701810900233000006  Кор.сч. 30101810600000000770  Филиал ОАО «УралСиб» г.Уфа в г.Уфа  ИНН 0262008374  КПП 026201001  БИК 048073770  ОГРН 1020201815600  КБК 30104004/775/000/130.  Факт внесения участником денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта на счет заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об уплате суммы обеспечения исполнения контракта.  Если Подрядчиком исполнены надлежащим образом обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон», в течение 10 рабочих дней.  2) Безотзывная банковская гарантия.  Условия и требования к банковской гарантии в качестве обеспечительных мер:  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [ст. 96](consultantplus://offline/ref=986255B4B0DB5B38BC20A6D4F8AC5BA946C55E1DD0B47B005CD404471BB25920DB7048F79BFEC4EBgFH6F) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.  Срок действия банковской гарантии:  Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком в качестве обеспечения контракта, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.  Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Срок и порядок предоставления указанного обеспечения: обеспечение предоставляется Участником на электронную торговую площадку на момент подписания им контракта на площадке. |
| 25 | Информация о возможности изменить условия контракта | Изменение условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случае:  - снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта,  - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (п.1 ч.1 ст.95). |
| 26 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (ч.9 ст.95).  Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (ч.11 ст.95).  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.15 ст.95).  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч.19 ст.95). |
| 27 | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта без своей подписи победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица (ч.3 ст.70).  Контракт заключается не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч.9 ст.70).  Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящем пунктом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов, или не исполнил требования, предусмотренные [статьей 37](#Par717) 44-Федерального закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта) (ч.13 ст.70). |

**3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на капитальный ремонт**

**оконных блоков**

## МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ

Настоящее техническое задание (далее – «ТЗ») содержит краткое описание необходимых работ по проведению капитального ремонта оконных блоков МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ, а также требований по подготовке документации и их выполнению, и является неотъемлемой частью документации заказа способом электронного аукциона

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Заказчик | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» городского округа города Кумертау Республики Башкортостан (МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г. Кумертау РБ) |
| 2 | Адрес объекта ремонта | улица Искужина, дом 2, город Кумертау, Республика Башкортостан, индекс 453300 |
| 3 | Финансирование | субсидия из бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан |
| 4 | Стоимость | Начальная максимальная цена муниципального контракта — 575551 (пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят один) рублей |
| 5 | Вид работ | Демонтаж и установка 12 оконных блоков из ПВХ общей площадью – 123,22 кв.м. |
| 6 | Стадийность производства работ | Одностадийное |
| 7 | Основание для производства текущего ремонта | Дефектная ведомость |
| 8 | Сроки выполнения работ | Срок начала работ через 5 дней с момента заключения муниципального контракта.  Срок выполнения работ — 20 календарных дней.  До начала работ представить сметную документацию. |
| 9 | Описание объекта | Демонтаж и установка 12 оконных блоков из ПВХ общей площадью – 123,22 кв.м. В гимнастическом зале демонтаж и установка четырех глухих наружных оконных блоков с двухкамерным стеклопакетом общей площадью 43,68 кв.м. В кабинетах № 209, 206, 204, 102, 103, 106 по одному окну, а в кабинете №207 два окна (всего 8 оконных блоков) демонтаж и установка оконных блоков с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом общей площадью 79,54 кв.м. Схемы окон с указанием размеров представлены ниже. После демонтажа оконных коробок, снятые оконные блоки остаются у заказчика. |
| 10 | Наименование работ | Работы, производимые согласно смете:  - демонтаж 12 оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (отбивка штукатурки в откосах и снятие оконных коробок (в гимнастическом зале снятие только наружных оконных блоков),  - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (грунтовка поверхности; приготовление раствора из сухих смесей; нанесение раствора вручную с затиркой; нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков),  - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (очистка; сглаживание торцом дерева; расшивка трещин; проолифка; частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест; шлифовка подмазанных мест; первая сплошная шпатлевка; шлифовка; огрунтовка; флейцевание; шлифовка; первая окраска; флейцевание; шлифовка; вторая окраска; флейцевание или торцевание; вытягивание филенок),  - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности; оштукатуривание отдельных мест; очистка волосяной щеткой (при необходимости),  - установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (подготовка рамы к предварительной установке в проем; установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости; устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель; извлечение рамы; сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь рамы); установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями; сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям; установка дюбелей; заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной; установка стеклопакетов; устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя; устройство внутреннего пароизоляционного слоя; установка фурнитуры),  - установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 кв.м. (подготовка рамы к предварительной установке в проем; установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости; устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель; извлечение рамы; сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь рамы); установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями; сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям; установка дюбелей; заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной; установка стеклопакетов; устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя; устройство внутреннего пароизоляционного слоя; установка фурнитуры).  По окончанию работ Подрядчик обязан произвести уборку строительной площадки (сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м.; подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости) и сдать Заказчику объект в соответствии со всеми эксплуатационными требованиями. |
| 11 | Основные материалы: | Материал согласно смете. Конструкции, оборудование, применяемые материалы и выполненные работы должны соответствовать требованиям Федеральных законов, ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ, ОДН, ВСН, Правилам и Положениям, а так же другой действующей нормативной и методической документации, определяющей технологии строительства (реконструкции) зданий и сооружений, их качество и эксплуатационные характеристики.  Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме, его технические, функциональные и иные характеристики:  1. Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У. Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB.  Характеристики грунтовки ВАК-01-У  ГРУНТ ВАК®-01-04 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ используется для высокоэффективной обработки - грунтования проблемных минеральных и деревянных подложек, старых мелящих покрытий, заштукатуренных и прошпатлеванных поверхностей.  СВОЙСТВА. Грунт ВАК®-01-04 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ глубоко проникает в подложку, эффективно ее укрепляет. Заполняет поры размером до сотых долей микрона. Снижает и выравнивает впитывающую способность подложки. Используется для наружных и внутренних работ. Улучшает качество обрабатываемой поверхности и финишного покрытия. Снижает расход финишного покрытия. Может использоваться под окраску любыми видами красок. Быстро высыхает, практически не имеет запаха.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.  Расход грунта ВАК®-01-04 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ на один слой 70-100 г/кв.м.  Время высыхания 1 ч. при 20°С, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)  Разбавитель: вода  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.  Подготовка поверхности. Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.  Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.  Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.  2. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25. Шпатлевка клеевая. Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180.  Технические характеристики шпатлевки клеевой.  Плотность сухой смеси: 1400-1500 кг/м3.  Расход воды: ~5 литров на мешок.  Коэффициент сопротивления паропроницанию μ: ~50.  Коэффициент теплопроводности λ: ~0,80 Вт/мхК.  Коэффициент паропроницаемости (при толщине слоя 3 мм) Sd: 0,15м.  Зернистость: 0,55…0,60 мм.  Коэффициент водопоглощения W: 0,10 кг/м2 х-час 0,5.  Технические характеристики краски водоэмульсионной ВЭАК-1180:  Плотность, г/см3 – 1,35  Массовая доля нелетучих веществ, % - 65-67  Условная вязкость -15-40  Время высыхания до степени 3, часов – 5-6  Адгезия, баллов -3  Расход на 1 слой, г/м² - 135  Прочность к истиранию, кг/мкм – 3,5-3,7  Толщина 2-слойного покрытия по бетону, мкм – 125-155.  3. Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6.  4. Лента бутиловая. Лента бутиловая ПСУЛ. Лента бутиловая диффузионная. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл. Дюбели монтажные 10х130(140), (10х132, 10х150) мм. Клинья пластиковые монтажные. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32-33 мм), площадью более 3 м2.  Характеристики ленты бутиловой ПСУЛ.  Пожарные свойства – В2  Температурная устойчивость - от -30°C до 100°C, кратковременно до 130°C.  Воздухопроницаемость швов - an ≤ 1,0.  Ливневая устойчивость - 300…340 Па.  Прочность при растяжении - около 60 кПа.  Относительное удлинение при разрыве - >180%.  Степень обжатия - 2,3 кПа.  Устойчивость к погодным условиям – 10-12 лет.  Характеристики ленты бутиловой диффузионной.  Сопротивление паропроницанию, (м2\*ч\*Па)/мг – не более 0,25.  Адгезионная прочность сцепления, МПа (кгс/см2) - не менее 0,3 МПа(3,0 кгс/см2).  Водонепроницаемость, Па – не менее 600.  Температура эксплуатации, С° - от -36 до +70.  Долговечность, усл.лет – не менее 20.  Герметик пенополиуретановый характеристики:  Полиуретановая монтажная пена. Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, затвердевающую под воздействием влажности воздуха до полуэластичного состояния.  **Области применения:**  Установка окон и дверей.  Герметизация отверстий, щелей, стыков.  Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.  Создание звукоизоляционных экранов.  Герметизация проходов вокруг труб.  Монтаж строительных деталей.  **Свойства:**  Превосходная адгезия к большинству строительных материалов.  Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.  Влагоустойчивая.  Не разрушается с течением времени.  Требует защиты от попадания солнечных лучей.  **Указания по применению**  Используется при температуре окружающей среды не ниже +5 °C.  Перед использованием баллон следует выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов.  Непосредственно перед применением необходимо тщательно взболтать баллон в течение 15 секунд. Снимите с баллона крышку и прикрутите пластиковую направляющую трубку к клапану баллона. Во время использования баллон должен находиться в положении «дном вверх».  Поверхности, на которые наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. Поверхности могут быть влажными, но не покрытыми льдом или инеем. Выход пены можно регулировать, наклоняя клапан и / или нажимая на него.  При заполнении пустот необходимо оставлять пространство для расширения пены, т.к. в процессе затвердевания пена расширяется в 2-2,5 раза. Затвердевшую пену необходимо защищать от солнечного света.  Увлажнение поверхностей и пены улучшает адгезию и пористую структуру затвердевшей пены. Если перерыв в работе составляет 15-30 минут, направляющую трубку, сопло и клапан следует очистить. Пятна не затвердевшей пены можно удалить очищающей жидкостью Makroflex Cleaner. Застывшую пену можно удалить только механическим путем.  Технические характеристики герметика пенополиуретанового:  Температура использования - выше +5°C.  Фасовка - 750 мл.  Хранение - при температуре ниже +50 °C, при длительном хранении температура не должна быть выше +25 °C и ниже -5 °C (при кратковременном хранении – не ниже -20 °C.).  5. Лента бутиловая. Лента бутиловая ПСУЛ. Лента бутиловая диффузионная. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл. Дюбели монтажные 10х130(140), (10х132, 10х150) мм. Клинья пластиковые монтажные. Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32-33 мм), площадью более 3 м2. |
| 12 | Требования к документации при приемке | При окончательной приемке выполненных работ должна быть предъявлена исполнительная документация:   1. Ведомость объемов работ (дефектный акт) 2. Протокол согласования цены 3. Положительное заключение уполномоченного территориального органа на сметную документацию 4. График проведения работ 5. Локальная смета в ценах сметно-нормативной базы 2001 в редакции 2009г. 6. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 7. Справка стоимости выполненных работ по форме КС-3. 8. Акты на скрытые работы 9. Журнал производства работ по форме КС-6а, КС-6 10. Паспорта (сертификаты) на применяемые материалы 11. Акт контрольных обмеров   В случае включения в смету стоимости материалов, не предусмотренной расценками (ТЕР, ФЕР), предоставить документы (счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов.  Выдать 2 экз. исполнительной документации.  Сметы выполнить базисно-индексным методом по сборникам ТЕР (Башкортостан) в ценах базы 2001 в редакции 2009г. с индексом изменения стоимости СМР согласно протокола согласования цены формате программного комплекса «Гранд-СМЕТА». |
| 13 | Дополнительные согласования | Решения, принимаемые в процессе проведения ремонта, оформляются протоколами совещаний или подтверждаются официальными письмами. |
| 14 | Технические условия | Охрана труда:  1.1. При выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, сотрудников МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ, посторонних лиц.  1.2. При производстве работ руководствоваться требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.03.01 – 87, а также положениями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства».  Качество работ:  2.1 Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, государственных стандартов  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями)  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями.)  Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»  СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»  СНиП 2.01-85 «Противопожарные нормы»  ППБ-01-93. «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации»  Положение: "Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений"  ПОТ РО 14000-004-98 утв. Минэкономикой РФ 12 февраля 1998 г.  2.2 При исполнении условий муниципального контракта обеспечить осуществление контроля качества ремонтно-строительных работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля  2.3 Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства».  2.4 При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.  2.5 Используемые строительные материалы должны соответствовать государственным стандартам. При сдаче-приёмке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов.  2.6. Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком.  По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов с территории учреждения. |
| 15 | Требования к сроку предоставления гарантии качества | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается согласно предложению участника размещения заказа, но не менее 2 (двух) лет, с момента окончания работ.  В гарантийный период подрядная организация – победитель торгов, обязана выезжать на объект за свой счет по телефонограмме для устранения возможных дефектов в течение суток, с момента получения телефонограммы. Подрядная организация - победитель аукциона, обязана вести в течение гарантийного периода технический контроль за состоянием объекта за свой счет. |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Целью выполнения работ является утепление кабинетов и помещений МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г. Кумертау РБ.

1. Подрядчик обязан предоставить технические паспорта (паспорта качества) и сертификаты на используемые изделия и материалы по окончанию работ одновременно с актом выполненных работ и другой исполнительской документацией в соответствие разделу 12 технического задания.

3. При производстве огневых работ на территории Заказчика обеспечить меры противопожарной безопасности, оформление разрешения на огневые работы и наряда-допуска.

4. Подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней до начала работ предоставить для согласования с Заказчиком график выполнения работ.

**СХЕМЫ ОКОНЫХ БЛОКОВ**

Кабинет № 209, 206, 204, 102, 103, 106 (в каждом кабинете по 1 окну. Всего 6 окон)

5,0м

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,38м | 0,78м |  |  |  |
| створка, открывается внутрь | створка, открывается внутрь |

2,05м

Кабинет № 207 (2 окна)

4,4м

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,38м | 0,78м |  |  |  |
| створка, открывается внутрь | створка, открывается внутрь |

2,05м

Гимнастический зал (каждый по два окна глухие с усилением. Итого 4 окна)

3,6м 4,8м

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

2,6м

**4.** **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ** | | | | |
| по капитальному ремонту оконных блоков МАОУ ДОД "Центр детского творчества" ГО г.Кумертау РБ | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,55 | Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7133 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1633 |  |
|
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,7954 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,4368 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г.Николаева |  |  |  |

**5. СМЕТА**

****

****

****

****

**6. ПРОЕКТ КОНТРАКТA**

Муниципальный контракт № \_\_\_\_

г.Кумертау «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» городского округа города Кумертау Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Докукина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (либо «Исполнитель»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов электронного аукциона от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы **капитальный ремонт оконных блоков МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ** в объеме, установленном в Техническом задании, являющемся разделом №3 Конкурсной документации, а Заказчик обязуется принять результаты выполнения работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить за счет бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан работу «Капитальный ремонт оконных блоков МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ» (далее – Работы).

1.3. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля качества Работ вправе заключать контракт на работы по строительному контролю с иным лицом, о чём письменно уведомляет Исполнителя*.* Расходы на оплату работ по строительному контролю не входят в цену настоящего Контракта и подлежат оплате Заказчиком дополнительно.

1.4. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, должны выполняться в соответствии со сметной документацией, согласно строительным нормам и правилам и действующему законодательству в РФ и РБ.

1.5. Исполнитель обязуется завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации в срок, в соответствии с техническим заданием, условиями выполнения Контракта, сметной документацией, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации и Республике Башкортостан.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек), включая все налоги, сборы, обязательные платежи (в т. ч. НДС), все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.

2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок действия Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Аванс предусмотрен в размере 30% от цены Контракта.

2.4. В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным действующим законодательством в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек) со сроком действия до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на 2 месяца).

В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

**Либо:**

2.4. В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик вносит денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек). Счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Под датой принятия обеспечения в виде внесения денежных средств понимается дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.

Если Подрядчиком исполнены надлежащим образом обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон», в течение 10 рабочих дней.

2.5. Оплата производится в течение 10 рабочих дней с момента предоставления и подписания следующих документов:

- протокол согласования цены контракта;

- локальный сметный расчет (форма КС-1);

- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);

- счет - фактура;

- график проведения работ.

2.6. Способ оплаты по Контракту: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика. При этом, обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.7. Финансирование осуществляется за счет субсидии из бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

* 1. **Заказчик вправе**:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

* + 1. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом.
    2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
    3. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.

3.2. **Заказчик обязан**:

* + 1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
    2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 3.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

* 1. **Подрядчик вправе**:
     1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленной Подрядчиком отчетной документации.
     2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта.
     3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.
     4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
  2. **Подрядчик обязан**:
     1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
     2. Обеспечивать соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам техническим условиям и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
     3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче- приемке выполненных работ (при необходимости - и в течение гарантийного срока) за свой счет.
     4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от него обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 5 дней с даты обнаружения таких обстоятельств.

3.4.5. Строго соблюдать утвержденный график выполнения работ.

3.4.6. Нести ответственность за порчу по своей вине имущества Заказчика, в том числе, находящегося на территории Заказчика во время выполнения работ.

3.4.7. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки выполненных и скрытых работ. Исполнитель приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.4.8. Вывезти за 2 календарных дня до подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

3.4.9. Не допускать к выполнению работ лиц, не прошедших предварительного обучения в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1 Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, авто и спецтехникой за свой счет.

4.2. Исполнитель обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

4.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемке выполненных работ.

4.4. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, проектным спецификациям, государственным стандартам, сертификатам и техническим условиям.

4.5. После демонтажа оконных блоков Исполнитель передает Заказчику демонтированные металлические оконные блоки в полном объеме.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

* 1. Сдача выполненных Работ происходит по мере выполнения Работ и оформляется соответствующими промежуточными актами о приемке выполненных работ (форма КС-2). Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает, либо дает Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

5.2. Решение о приемке промежуточных результатов и выполненных работ принимается Заказчиком после проведения обязательной экспертизы силами Заказчика либо с привлечением независимых экспертов/экспертных организаций.

5.3. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения обязательств по Контракту в соответствии с графиком выполнения работ.

5.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и акт о приемке выполненных работ, подписанный Подрядчиком в двух экземплярах.

5.5. В течение 3 рабочих дней с даты получения от Подрядчика комплекта отчетной документации и акт о приемке выполненных работ Заказчик обеспечивает проведение экспертизы представленных результатов выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5.6. Подрядчик осведомлен, что время проведения экспертизы включено в срок выполнения работ.

5.7. В течение 3 рабочих дней после получения результатов экспертизы выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику подписанный им экземпляр акт о приемке выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок с указанием сроков их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки и/или произвести доработки за свой счет.

5.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение \_\_ рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить указанные Заказчиком недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

5.9. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает два экземпляра акт о приемке выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 5.6 Контракта.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сведения о недобросовестных подрядчиках направляются Заказчиком для включения в реестр недобросовестных подрядчиков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ в срок, установленных в Графике выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойки в размере 0,1% стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки до полного выполнения обязательства.

6.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик, уплачивает штраф в размере 10 % от цены контракта.

6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает штраф в размере 2,5 % от цены контракта.

За просрочку исполнения обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика (либо Исполнителя) от выполнения принятых обязательств.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы), забастовки, диверсии, запретительные меры органов государственной власти.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а также удостоверяющего документа, Сторона контракта вправе не принимать во внимание форс-мажорные обстоятельства при предъявлении исков к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами по взаимному согласию, а при не достижении согласия – в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

6.7. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

**7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

7.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

7.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

**8. ПЕРЕХОД РИСКОВ**

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Исполнитель, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Использование Заказчиком для своих нужд части ремонтируемого Объекта, выполнение Работ по которому в целом не закончено, допускается при условии оформления дополнительного соглашения либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Контракту.

**9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Споры, связанные с выполнением настоящего Контракта, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

10.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

10.2. Гарантийный срок на выполненные в рамках настоящего Контракта работы составляет \_\_\_\_ лет (но не менее двух лет) с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

**11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА**

11.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, с соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

11.2. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ, материалов, оборудования и технологии в любое время в течение всего периода выполнения Работ, их соответствия условиям Контракта и сметной документации.

11.3. Исполнитель ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ.

11.4. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя.

11.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

11.6. Ошибки, допущенные Исполнитель при выполнении Работ, упомянутых в разделе 6 Контракта, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

12.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае изменения наименования, статуса, адреса, расчетного счета Сторона по настоящему Контракту обязана в пятидневный срок письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.5. В случае досрочного выполнения работы по Контракту Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу по цене, предусмотренной пунктом 2.1 Контракта.

12.6. Все положения настоящего Контракта обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Наряду с контрактом, заключенным в форме электронного документа, стороны вправе заключить контракт в письменной форме, имеющий одинаковую юридическую силу с контрактом, заключенным в форме электронного документа.

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  Адрес:  ИНН КПП  ОКПО  Л/с  Банк:  БИК  Счет | **Подрядчик**  Адрес:  ИНН КПП  ОКПО  Р/с  В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование банка)  К/с  БИК |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)  МП |